## график вентиляц
Приложение № б/н к договору № 10 от 01.08.2010
Утверждаю: | [11 empty] | Согласовано:
Директор ООО УК "СЭЖФ" | [11 empty] | Директор МУП СЭЖФ
Проскурина Н.В.______________________ | [11 empty] | Григорьев Е.И.______________
ГРАФИК
проверки вентиляции в квартирах с газовыми плитами на 2013 г.
№/№ | Адрес | Кол-во | Кол-во | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
п/п |  | кв-р | часов | апрель: ч / ч а с ы
1 | Островского 18 | 70 | 70 | январь: 35; июль: 35
2 | Островского 20 | 70 | 70 | январь: 35; июль: 35
3 | Островского 32 | 90 | 90 | январь: 20; февраль: 25; август: 25; сентябрь: 20
4 | Островского 34 | 60 | 60 | февраль: 30; август: 30
5 | Островского 40 | 90 | 90 | февраль: 25; март: 20; август: 25; сентябрь: 20
6 | Островского 42 | 60 | 60 | март: 30; сентябрь: 30
7 | Островского 44 | 60 | 60 | март: 30; сентябрь: 30
8 | Островского 46 | 60 | 60 | апрель: 30; октябрь: 30
9 | Островского 19,23,25 | 24 | 24 | январь: 12; октябрь: 12
10 | Восточная 19,23,25 | 30 | 30 | апрель: 15; октябрь: 15
11 | Первомайская 22,24,26 | 24 | 24 | апрель: 12; октябрь: 12
12 | К-Маркса 18,22,24 | 30 | 30 | май: 15; октябрь: 15
13 | Островского 37-43 | 32 | 32 | май: 16; ноябрь: 16
14 | Кирова 23,25 | 16 | 16 | май: 8; ноябрь: 8
15 | К-Маркса 32-40 | 52 | 52 | июнь: 26; декабрь: 26
16 | Школьный 22,24 | 16 | 16 | июнь: 8; декабрь: 8
17 | Островского 45,49,51,53 | 36 | 36 | июнь: 18; декабрь: 18
18 | Пионерский 21,23,25 | 24 | 24 | июнь: 12; декабрь: 12
№/№ п/п | Адрес | кол-во кв-р | кол-во часов | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
19 | Калинина 24 | 8 | 8 | 12 июнь: 4; 12 декабрь: 4
20 | Островского 24-30 | 32 | 32 | 12 июнь: 16; 12 декабрь: 16
21 | К-Маркса 51 | 32 | 32 | апрель: 16; 12 ноябрь: 16
22 | Советская 5 | 70 | 70 | май: 35; 12 ноябрь: 35
23 | К-Маркса 53 | 32 | 32 | март: 16; 12 июль: 16
24 | Мира 3 | 37 | 37 | февраль: 18.5; 12 ноябрь: 18.5
25 | Космонавтов 2 | 88 | 88 | 12 июнь: 44; 12 декабрь: 44
26 | Космонавтов 4 | 110 | 110 | май: 55; 12 октябрь: 55
27 | Космонавтов 6 | 110 | 110 | 12 июнь: 55; 12 декабрь: 55
28 | Космонавтов 10а | 110 | 110 | февраль: 55; 12 август: 55
29 | Космонавтов 12 | 70 | 70 | март: 35; 12 сентябрь: 35
30 | Космонавтов 14 | 120 | 120 | апрель: 60; 12 ноябрь: 60
31 | Космонавтов 20 | 148 | 148 | март: 74; 12 июль: 34; 12 сентябрь: 40
32 | Космонавтов 22 | 148 | 148 | февраль: 34; апрель: 40; 12 август: 74
33 | Космонавтов 24 | 148 | 148 | март: 20; май: 54; 12 декабрь: 74
34 | Мира 38 | 60 | 60 | 12 июнь: 30; 12 ноябрь: 30
35 | Мира 40 | 60 | 60 | февраль: 30; 12 октябрь: 30
36 | Мира 42 | 60 | 60 | апрель: 30; 12 сентябрь: 30
37 | 60 лет Октября 11 | 57 | 57 | январь: 15; февраль: 13.5; 12 июль: 28.5
| ИТОГО | 2344 | 2344 | 117 | 231 | 225 | 203 | 183 | 213 | 148.5 | 209 | 205 | 169 | 183.5 | 257
Примечание: Согласно Указаниям по планированию текущего ремонта - на осмонтр одной квартиры 0,5 часа
Согласно Правил и Норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2 -03.2003, утверждены Поствновлением Госстроя России от 27.09.2003
№170 (число осмотров в год - 2 раза)
Гл.инженер МУП СЭЖФ Голубев В.В.
[5 empty] | Мастер |  |  |  | Бурцева М.П.
| Составил: |  |  | февраль: Инженер ПТО МУП СЭЖФ; 12 июнь: Демакова Т.А.

## очистка кровли
Приложение № б/н к договору №10 от 01.08.2010
Утверждаю: | [5 empty] | Согласовано:
Директор ООО УК "СЭЖФ" | [5 empty] | Директор МУП СЭЖФ
Проскурина Н.В._________________ | [5 empty] | Григорьев Е.И.___________
График
Очистки кровли от мусора и грязи на 2013 г.
№/№ | Адрес | № | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
п/п |  | дома
1 | Строителей | 21 | bar: апрель; сентябрь
2 | Строителей | 4 | bar: апрель; сентябрь
3 | Мира | 50 | bar: май; сентябрь
4 | 60 лет Октября | 11 | bar: май; сентябрь
5 | Мира | 38 | bar: май; сентябрь
6 | Мира | 40 | bar: май; сентябрь
7 | Мира | 42 | bar: май; сентябрь
8 | Космонавтов | 2 | bar: май; сентябрь
9 | Космонавтов | 4 | bar: май; сентябрь
10 | Космонавтов | 6 | bar: апрель; сентябрь
11 | Космонавтов | 10а | bar: апрель; сентябрь
12 | Космонавтов | 12 | bar: май; октябрь
13 | Космонавтов | 14 | bar: май; октябрь
14 | Космонавтов | 20 | bar: май; октябрь
15 | Космонавтов | 22 | bar: апрель; октябрь
16 | Космонавтов | 24 | bar: апрель; октябрь
17 | Островского | 32 | bar: май; октябрь
18 | Островского | 34 | bar: май; октябрь
19 | Островского | 40 | bar: апрель; октябрь
20 | Островского | 42 | bar: апрель; октябрь
21 | Островского | 44 | bar: апрель; октябрь
22 | Островского | 46 | bar: апрель; октябрь
23 | Мира | 25 | bar: апрель; октябрь
24 | Мира | 27 | bar: апрель; сентябрь
Примечание: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2 - 03.2003 п.4.6.1.23
Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год:весной и осенью.
| Гл.инженер МУП СЭЖФ |  | август: Голубев В.В.
| Составил: |  | август: Демакова Т.А.
| мастер |  | август: Бурцева М.П.